## Sheet1
100 | Hz | [6 empty] | 1 | kHz
Short: | [7 empty] | Short:
0.0052 | Ohm | 0.778 | ˚ |  |  |  |  | 0.005 | Ohm | 7.337 | ˚
[16 empty] | 100 | Hz | LCX
Ref |  | Measured |  |  |  | Error |  | Ref |  | Measured |  |  |  | Error |  | Ref |  | BA | Z0 | Zs | BA Tot | Kcl | Cal
1 | Ohm | 0.9998 | Ohm | 0.001 | ˚ | -0.02 | % | 1 | Ohm | 0.9988 | Ohm | 0.004 | ˚ | -0.12 | % | 1 | Ohm | 0.5 | 2000000000 | 0.001 | 0.6 | 1.5 | 0.03 | 0.93 | % | 0.53285
10 | Ohm | 10.005 | Ohm | 0 | ˚ | 0.05 | % | 10 | Ohm | 10.005 | Ohm | -0.008 | ˚ | 0.05 | % | 10 | Ohm | 0.2 | 2000000000 | 0.001 | 0.21 | 1.5 | 0.03 | 0.345 | % | 0.19767
100 | Ohm | 100.027 | Ohm | -0.001 | ˚ | 0.027 | % | 100 | Ohm | 100.063 | Ohm | 0.003 | ˚ | 0.063 | % | 100 | Ohm | 0.05 | 2000000000 | 0.001 | 0.051005 | 1.5 | 0.03 | 0.10651 | % | 0.061024
1000 | Ohm | 1000.29 | Ohm | 0.001 | ˚ | 0.029 | % | 1000 | Ohm | 1000.24 | Ohm | -0.003 | ˚ | 0.024 | % | 1 | kOhm | 0.05 | 2000000000 | 0.001 | 0.05015 | 1.5 | 0.03 | 0.10522 | % | 0.060289
10000 | Ohm | 10004.7 | Ohm | 0.002 | ˚ | 0.047 | % | 10000 | Ohm | 10004.2 | Ohm | 0.003 | ˚ | 0.042 | % | 10 | kOhm | 0.05 | 2000000000 | 0.001 | 0.05051 | 1.5 | 0.03 | 0.10576 | % | 0.060599
100000 | Ohm | 100098.1 | Ohm | 0.02 | ˚ | 0.0981 | % | 100000 | Ohm | 100057.8 | Ohm | -0.002 | ˚ | 0.0578 | % | 100 | kOhm | 0.05 | 2000000000 | 0.001 | 0.055001 | 1.5 | 0.03 | 0.1125 | % | 0.064459
1000000 | Ohm | 1001085 | Ohm | -0.091 | ˚ | 0.1085 | % | 1000000 | Ohm | 1000848 | Ohm | 0.011 | ˚ | 0.0848 | % | 1 | Mohm | 0.2 | 2000000000 | 0.001 | 0.25 | 1.5 | 0.03 | 0.405 | % | 0.23205
10 | kHz | [6 empty] | 100 | kHz
Short: | [7 empty] | Short:
0.0085 | Ohm | 46.734 | ˚ |  |  |  |  | 0.0473 | Ohm | 68.796 | ˚
Ref |  | Measured |  |  |  | Error |  | Ref |  | Measured |  |  |  | Error |  | 1 | kHz | LCX
1 | Ohm | 0.9982 | Ohm | -0.018 | ˚ | -0.18 | % | 1 | Ohm | 0.9948 | Ohm | -0.052 | ˚ | -0.52 | % | Ref |  | BA | Z0 | Zs | BA Tot | Kcl | Cal
10 | Ohm | 10.0029 | Ohm | -0.016 | ˚ | 0.029 | % | 10 | Ohm | 9.9941 | Ohm | -0.086 | ˚ | -0.059 | % | 1 | Ohm | 0.5 | 2000000000 | 0.001 | 0.6 | 1.5 | 0.03 | 0.93 | % | 0.53285
100 | Ohm | 100.069 | Ohm | -0.01 | ˚ | 0.069 | % | 100 | Ohm | 99.974 | Ohm | -0.013 | ˚ | -0.026 | % | 10 | Ohm | 0.2 | 2000000000 | 0.001 | 0.21 | 1.5 | 0.03 | 0.345 | % | 0.19767
1000 | Ohm | 1000.71 | Ohm | 0.009 | ˚ | 0.071 | % | 1000 | Ohm | 1000.14 | Ohm | 0.021 | ˚ | 0.014 | % | 100 | Ohm | 0.05 | 2000000000 | 0.001 | 0.051005 | 1.5 | 0.03 | 0.10651 | % | 0.061024
10000 | Ohm | 10004.6 | Ohm | 0.046 | ˚ | 0.046 | % | 10000 | Ohm | 10018.9 | Ohm | 0.232 | ˚ | 0.189 | % | 1 | kOhm | 0.05 | 2000000000 | 0.001 | 0.05015 | 1.5 | 0.03 | 0.10522 | % | 0.060289
100000 | Ohm | 100105.3 | Ohm | 0.041 | ˚ | 0.1053 | % | 100000 | Ohm | 99594.3 | Ohm | 0.157 | ˚ | -0.4057 | % | 10 | kOhm | 0.05 | 2000000000 | 0.001 | 0.05051 | 1.5 | 0.03 | 0.10576 | % | 0.060599
1000000 | Ohm | 1003969 | Ohm | -0.188 | ˚ | 0.3969 | % | 1000000 | Ohm | 941590 | Ohm | -1.296 | ˚ | -5.841 | % | 100 | kOhm | 0.05 | 2000000000 | 0.001 | 0.055001 | 1.5 | 0.03 | 0.1125 | % | 0.064459
[16 empty] | 1 | Mohm | 0.2 | 2000000000 | 0.001 | 0.25 | 1.5 | 0.03 | 0.405 | % | 0.23205
300 | kHz
[16 empty] | 10 | kHz | LCX
Short: | [15 empty] | Ref |  | BA | Z0 | Zs | BA Tot | Kcl | Cal
0.0989 | Ohm | 79.07 | ˚ | [12 empty] | 1 | Ohm | 0.5 | 1000000000 | 0.001 | 0.6 | 1.5 | 0.03 | 0.93 | % | 0.53285
[16 empty] | 10 | Ohm | 0.2 | 1000000000 | 0.001 | 0.21 | 1.5 | 0.03 | 0.345 | % | 0.19767
Ref |  | Measured |  |  |  | Error | [9 empty] | 100 | Ohm | 0.05 | 1000000000 | 0.001 | 0.05101 | 1.5 | 0.03 | 0.10651 | % | 0.061029
1 | Ohm | 0.9815 | Ohm | 0.109 | ˚ | -1.85 | % | [8 empty] | 1 | kOhm | 0.05 | 1000000000 | 0.001 | 0.0502 | 1.5 | 0.03 | 0.1053 | % | 0.060332
10 | Ohm | 9.961 | Ohm | -0.466 | ˚ | -0.39 | % | [8 empty] | 10 | kOhm | 0.05 | 1000000000 | 0.001 | 0.05101 | 1.5 | 0.03 | 0.10651 | % | 0.061029
100 | Ohm | 99.773 | Ohm | -0.079 | ˚ | -0.227 | % | [8 empty] | 100 | kOhm | 0.05 | 1000000000 | 0.001 | 0.060001 | 1.5 | 0.03 | 0.12 | % | 0.068756
1000 | Ohm | 999.25 | Ohm | -0.118 | ˚ | -0.075 | % | [8 empty] | 1 | Mohm | 0.2 | 1000000000 | 0.001 | 0.3 | 1.5 | 0.03 | 0.48 | % | 0.27502
10000 | Ohm | 9988.75 | Ohm | -0.403 | ˚ | -0.1125 | %
100000 | Ohm | 99387.4 | Ohm | -3.967 | ˚ | -0.6126 | %
[16 empty] | 100 | kHz | LCX
[16 empty] | Ref |  | BA | Z0 | Zs | BA Tot | Kcl | Cal
[16 empty] | 1 | Ohm | 0.5 | 250000000 | 0.001 | 0.6 | 1.5 | 0.03 | 0.93 | % | 0.53285
[16 empty] | 10 | Ohm | 0.2 | 250000000 | 0.001 | 0.21 | 1.5 | 0.03 | 0.34501 | % | 0.19767
[16 empty] | 100 | Ohm | 0.1 | 250000000 | 0.001 | 0.10104 | 1.5 | 0.03 | 0.18156 | % | 0.10403
[16 empty] | 1 | kOhm | 0.1 | 250000000 | 0.001 | 0.1005 | 1.5 | 0.03 | 0.18075 | % | 0.10356
[16 empty] | 10 | kOhm | 0.1 | 250000000 | 0.001 | 0.10401 | 1.5 | 0.03 | 0.18602 | % | 0.10658
[16 empty] | 100 | kOhm | 0.1 | 250000000 | 0.001 | 0.14 | 1.5 | 0.03 | 0.24 | % | 0.13751
[16 empty] | 1 | Mohm | 0.2 | 250000000 | 0.001 | 0.6 | 1.5 | 0.03 | 0.93 | % | 0.53285
[16 empty] | 300 | kHz | LCX
[16 empty] | Ref |  | BA | Z0 | Zs | BA Tot | Kcl | Cal
[16 empty] | 1 | Ohm | 0.5 | 150000000 | 0.0015 | 0.65 | 1.5 | 0.03 | 1.005 | % | 0.57582
[16 empty] | 10 | Ohm | 0.2 | 150000000 | 0.0015 | 0.21501 | 1.5 | 0.03 | 0.35251 | % | 0.20197
[16 empty] | 100 | Ohm | 0.2 | 150000000 | 0.0015 | 0.20157 | 1.5 | 0.03 | 0.33235 | % | 0.19042
[16 empty] | 1 | kOhm | 0.2 | 150000000 | 0.0015 | 0.20082 | 1.5 | 0.03 | 0.33122 | % | 0.18978
[16 empty] | 10 | kOhm | 0.2 | 150000000 | 0.0015 | 0.20668 | 1.5 | 0.03 | 0.34002 | % | 0.19482
[16 empty] | 100 | kOhm | 0.2 | 150000000 | 0.0015 | 0.26667 | 1.5 | 0.03 | 0.43 | % | 0.24637