## Slide 1: Workshop 1
Wind speed distribution

## Slide 2: Part 1: The Weibull Distribution
Weibull
Integreret Weibull/ CDF
Hvad gør shape factor “k” og scale factor i Weibull distributionen f(x)?

## Slide 3
For ændring af “k”
k = 1
k = 2
k = 3
k = 4

## Slide 4: Ændring af
More pointy!!
Not so pointy!!

## Slide 5: 2.)
Indsæt F(x) og reducer…

## Slide 7
“i” obs !
Plot ->

## Slide 9
Holder 100% ->
Denne holder også!
Kan substitueres ind I

## Slide 10
Kan vi få CDF til at stå på formen for en ret linje ?
CDF:
Substituer

## Slide 11
Kigger på indre () I venstre siden.
Subbes tilbage ind I

## Slide 12
Ta-daaaa!! Log-log plot 

## Slide 13: Plot af EDF log-log
Approksimationen holder og obs. Kommer fra en Weibull dist!

## Slide 14
…Estimer og ud fra QQ plot
Vi ved at skæringen er givet som
Finder
Svarer til
Scale factor bliver ->

## Slide 15
Finder shape factor
= 1.78

## Slide 16
Bruger og
Plot af histogram og approksimativ distribution

## Slide 17
Vi bruger gamma() I R og får flg. Tal for ,

## Slide 18
Vi skal finde , og distributionen for
Tager 30 uafhængige samples fra Weibull dist og finder expected value

## Slide 19: Finder SEM
Finder sample varians med
Eller var(x) 
Finder sample standard deviation med
Eller sd(x)..

## Slide 20: Nu kan SEM findes
Findes med
n = 30

## Slide 21
Sample set 1
Sample set 2
Sample set 3
Sample set 4
Population
Histogram over samples
Matcher!!

## Slide 22
- Vi beregner 500 sample mean og sammenligner med population mean
Større sample size “n” -> nærmer sig
> nærmer sig SEM

## Slide 23
er normal fordelt 
Skriv ligningen her.